询价公告

致各潜在供应商：

根据业务需要，威海市阳光大厦有限公司拟将“阳光大厦宿舍三楼卫生间维修改造”项目，对外进行公开询价，望各潜在供应商本着公开、透明的原则进行报价。本项目控制价为含税价格不超过2万元。

一、供应商资格

（一）合格供应商的条件

1.具有独立承担民事责任能力；

2.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.近三年内无重大违法经营记录；

4.具备法律法规规定的其它条件。

（二）供应商需提供以下报价文件：

1.营业执照副本复印件加盖公章；

2.法人授权委托书；

3.报价函（报价不得超过控制价）；

4.报价清单，需注明税率和发票种类；

5.供应商认为需要提供的其他证明材料。

（三）报价时间、地点及联系人

1.报价截止时间：2022年6月23日17:00

2.报价方式：将纸质版报价文件经密封后提交至威海市阳光大厦有限公司采购部（逾期视为无效报价）。

3.联系人：谷祖敬

4.电话：18669351167

5.密封袋必须密封完好，并在封口处粘贴封条、加盖报价单位印章，否则，其报价将被拒绝。正面应写明：

(1)项目名称：阳光大厦宿舍三楼卫生间改造项目

(2)报价单位：XXXXXXXXXX

(3)注明“公开报价时才能启封”字样。

二、报价函及其他要求项

1.本次询价只允许有一个方案，一个报价，多方案、多报价的将不被接受；

2.供应商的报价包括税费、维修安装、运输等费用；

3.工期：接到中标通知书后30日内完成并交付使用。

4.付款方式：合同签订后宿舍维修改造完毕，并验收合格达到使用要求后支付合同总价款的95%给成交单位，剩余5%留作质保金，待质保期结束后支付（无息）；

5.质保期：要求所有产品质保不得低于壹年，防水质保期最低五年；

6.本项目提供现场勘察，现场勘察时间：2022年6月21日，详情请联系采购联系人。

7.成交单位需提供发票种类（专票或普票）、税率给采购单位；

9.本次采购采用询价方式进行评审，经采购单位评标小组评议后，符合采购人采购需求且无恶意竞争报价的情况，最低报价单位为中标单位。

 采购单位：威海市阳光大厦有限公司

 2022年06月20日

**报 价 文 件**

**采购项目：**阳光大厦宿舍三楼卫生间维修改造项目

报价单位名称：\*\*\*有限公司

日期：2022年 月 日

附件：

报价函

致：威海市阳光大厦有限公司

我方已仔细研究了阳光大厦宿舍三楼维修改造项目相关内容，愿意以人民币（大写） （￥ 元）作为投标总报价。此价格包含 发票，发票税率为 %。

2.如中标，我方报价文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按询比公告及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

3.我方在此声明，所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确。

 供应商（盖章）：

 法定代表人或授权代理人：

 日 期： 年 月 日

附件：

阳光大厦宿舍三楼卫生间维修改造报价单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 工程量 | 单位 | 单价 | 合计 | 备注 |
| 1 | 原地面砖、水泥板拆除 | 9.1 |  ㎡ |  |  | 下垃圾 |
| 2 | 原墙面瓷砖拆除 | 19.2 | ㎡ |  |  | 下垃圾 |
| 3 | 拆除顶棚乳胶漆 | 9.1 | ㎡ |  |  |  |
| 4 | 原蹲便坑拆除 | 2 | 个 |  |  | 下垃圾 |
| 5 | 原蹲便坑隔断拆除 | 2 | 个 |  |  | 下垃圾 |
| 6 | 垃圾处理及外运 | 1 | 趟 |  |  |  |
| 7 | SBC防水两遍 | 28.3 | ㎡ |  |  | 包防水胶 |
| 8 | 防水砂浆找平 | 9.1 | ㎡ |  |  |  |
| 9 | 全瓷300\*300地砖铺装 | 9.1 | ㎡ |  |  |  |
| 10 | 墙面找平 | 19.2 | ㎡ |  |  |  |
| 11 | 全瓷300\*300墙砖铺装 | 19.2 | ㎡ |  |  |  |
| 12 | 墙面乳胶漆、腻子 | 15 | ㎡ |  |  |  |
| 13 | 卫生间抗贝特隔断 | 2 | 个 |  |  |  |
| 14 | 上水改造 | 20 | m |  |  |  |
| 15 | 蹲便器加安装 | 2 | 个 |  |  |  |
| 16 | 拖把池 | 1 | 个 |  |  |  |
|  |  |  |  | 合计 |  |  |

 报价单位(盖章):

法定代表人或被授权人签字：

附件：

营业执照副本复印件

（加盖公章）

附件：

法人授权委托书

本授权书声明：注册于 (省市地区的名称) 的 (公司名称) 的 (法人代表姓名、职务) ，代表本公司授权 (被授权人的姓名、职务)为本公司的合法代理人，参加威海市阳光大厦有限公司“阳光大厦宿舍三楼卫生间改造”项目，以本公司名义处理一切与之有关的事宜。

如果本公司在此次采购活动中成交，被授权人有权代表本公司签署采购合同。

本授权书于年月日法定代表人签字或盖章并由被授权人签字、单位盖章生效，特此声明。

 被授权人无转委托权。

法定代表人签字：

被授权人签字：

报价单位（盖章）:

|  |  |
| --- | --- |
| （被授权人身份证复印件正面） | （被授权人身份证复印件反面） |