询价公告

致各潜在供应商：

根据业务需要，威海市阳光大厦有限公司拟将“威海阳光大厦冷却塔维修”项目，对外进行公开询价，望各潜在供应商本着公开、透明的原则进行报价。本项目控制价为含税价格不超过3万元。

一、供应商资格

（一）合格供应商的条件

1.具有独立承担民事责任能力；

2.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.近三年内无重大违法经营记录；

4.具备法律法规规定的其它条件。

（二）供应商需提供以下报价文件：

1.营业执照副本复印件加盖公章；

2.法人授权委托书；

3.报价函（**投标报价不得高于项目控制价）**；

4.报价清单，需注明税率和发票种类；

5.供应商认为需要提供的其他证明材料。

（三）报价时间、地点及联系人

1.报价截止时间：2022年6月23日17:00

2.报价方式：将纸质版报价文件经密封后提交至威海市阳光大厦有限公司采购部（逾期视为无效报价）。

3.联系人：谷祖敬

4.电话：18669351167

5.密封袋必须密封完好，并在封口处粘贴封条、加盖报价单位印章，否则，其报价将被拒绝。正面应写明：

(1)项目名称：威海阳光大厦冷却塔维修项目

(2)报价单位：XXXXXXXXXX

(3)注明“公开报价时才能启封”字样。

二、报价函及其他要求项

1.本次询价只允许有一个方案，一个报价，多方案、多报价的将不被接受；

2.供应商的报价包括税费、维修安装、运输等费用；

3.采购设备材质、参数要求无偏离项；

4.工期：接到中标通知书后30日内完工并交付使用。

5.付款方式：合同签订后设备维修安装完毕，并验收合格达到使用要求后支付合同总价款的95%给成交单位，剩余5%留作质保金，待质保期结束后支付（无息）；

6.质保期：要求所有产品质保不得低于壹年；

7.本项目提供现场勘察，现场勘察时间：2022年6月21日，详情请联系采购联系人。

8.成交单位需提供相应等额增值税专用发票给采购单位；

9.本次采购采用询价方式进行评审，经采购单位评标小组评议后，符合采购人采购需求且无恶意竞争报价的情况，最低报价单位为中标单位。

采购单位：威海市阳光大厦有限公司

2022年06月20日

需求清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备项目 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 斯頻得变速箱总成 | CTA-320 | 台 | 1 |  |
| 2 | 叶片 | Φ200 | 套 | 1 | （斯頻得专用含固定盘） |
| 3 | 皮带 | 3V-1320 | 套 | 1 | （斯頻得专用） |

**报 价 文 件**

**采购项目：**威海阳光大厦冷却塔维修项目

报价单位名称：\*\*\*有限公司

日期： 年 月 日

附件：

报价函

致：威海市阳光大厦有限公司

我方已仔细研究了威海阳光大厦冷却塔维修项目相关内容，愿意以人民币（大写） （￥ 元）作为投标总报价。此价格包含 发票，发票税率为 %。

2.如中标，我方报价文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按询比公告及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

3.我方在此声明，所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确。

供应商： （盖单位公章）

法定代表人或授权代理人： （签字或盖章）

日 期： 年 月 日

报价清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 维修项目 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 1 | 斯頻得变速箱总成 | CTA-320 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 叶片 | Φ200 | 套 | 1 |  |  | （斯頻得专用含固定盘） |
| 3 | 皮带 | 3V-1320 | 套 | 1 |  |  | （斯頻得专用） |
| 4 | 人工费 |  |  | 1 |  |  |  |
| 5 | 税率 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 合计 |  |  |  |  |  |  |

报价单位(盖章):

法定代表人或被授权人签字：

附件：

营业执照副本复印件

（加盖公章）

附件：

法人授权委托书

本授权书声明：注册于 (省市地区的名称) 的 (公司名称) 的 (法人代表姓名、职务) ，代表本公司授权 (被授权人的姓名、职务)为本公司的合法代理人，参加威海市阳光大厦有限公司“威海阳光大厦冷却塔维修项目”的相关招采事宜，以本公司名义处理一切与之有关的事宜。

如果本公司在此次采购活动中成交，被授权人有权代表本公司签署采购合同。

本授权书于年月日法定代表人签字或盖章并由被授权人签字、单位盖章生效，特此声明。

被授权人无转委托权。

法定代表人签字：

被授权人签字：

报价单位（盖章）:

|  |  |
| --- | --- |
| （被授权人身份证复印件正面） | （被授权人身份证复印件反面） |

附件：

技术服务、培训和售后服务内容及承诺表

|  |
| --- |
| 技术服务 |
| 售后服务承诺至少包含下列内容  供货日期：  到达现场时间：  质保期：  质保期内措施：  质保期外措施：  …… |

报价单位(盖章):

法定代表人或被授权人签字: