**询价公告**

致各潜在的报价单位：

根据业务需要，威海国际商务大厦有限公司拟就“威海国际商务大厦A厅彩钢瓦喷漆、水沟防水处理”项目对外进行公开询价程序，望各潜在供应商本着公开、透明的原则进行报价。本项目控制价为含税价格36000元，报价超过控制价，视作无效报价。

一、供应商资格

（一）合格供应商的条件

1.具有独立承担民事责任能力；

2.具有履行合同所必需的条件和能力；

3.近三年内无重大违法经营记录；

4.具备法律法规规定的其它条件。

（二）供应商需提供以下报价文件：

1.营业执照副本复印件加盖公章；

2.法人授权委托书；

3.报价函（报价不得超过控制价）；

4.报价清单，需注明税率和发票种类；

5.无违法记录承诺函；

6.供应商认为需要提供的其他证明材料。

（三）报价时间、地点及联系人

1.报价截止时间：2022年11月4日16:00

2.报价方式：将纸质版报价文件经密封后提交至威海国际商务大厦4楼行政部（逾期视为无效报价）。

3.联系人：刘昌浩

4.电话：13336313633

5.密封袋必须密封完好，并在封口处粘贴封条、加盖报价单位印章，否则，其报价将被拒绝。正面应写明：

(1)项目名称：威海国际商务大厦A厅彩钢瓦喷漆、水沟防水处理项目

(2)报价单位：XXXXXXXXXX

(3)注明“公开报价时才能启封”字样。

二、报价函及其他要求项

1.本次询价只允许有一个方案，一个报价，多方案、多报价的将不被接受；以价格最低确定中标候选人，经采购人讨论：中标候选人价格符合正常市场价格、无恶意竞争报价,按照最低价推荐候选,对能完全履行采购人约定的，确定其为中标人。未中标单位不再另行通知。

2.报价单位的报价为一次性报价，报价单位的报价包括本项目全部费用。

3.项目要求：

(1)彩钢瓦喷漆处理前固定彩钢瓦钉眼进行防水处理；

(2)彩钢瓦喷漆要求：底漆一遍，面漆二遍；

(3)水沟防水处理前要彻底清理水沟内淤泥，清理表面绣片后再进行防水处理；

（4）品牌要求：彩钢瓦漆（涂鑫牌）丙烯酸水性漆，  
水沟防水漆（科顺牌）聚合物防水涂料；

（5）具体工程量详见工程量清单。

4.工期：合同签订后20个工作日；

5.付款方式：合同签订，采购方支付采购总价款的 50% 作为预付款并由中标单位开具预付款收据，施工完成并验收合格后 20 个工作日内支付采购总价款的 45% ，并由中标单位开具全额增值税发票，其余5%作为质保金，质保期 1年，到期后一次性无息付清；

6.成交单位需提供等额增值税发票给采购单位；

7.本项目提供现场勘察，勘察时间为2022年11月2日8:00~17:00，详情与采购人联系。

采购单位：威海国际商务大厦有限公司

2022年 11 月 1日

工程量清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **单位** | **数量** | **品牌** | **备注** |
| 1 | 基础清理及底漆 | ㎡ | 937 |  |  |
| 2 | 面漆 | ㎡ | 937 | 涂鑫 | 刷两遍 |
| 3 | 水沟防水 | ㎡ | 121 | 科顺 |  |

**备注：品质或高于采购人推荐品牌。**

**报 价 文 件**

**采购项目：威海国际商务大厦有限公司**

**A厅彩钢瓦喷漆、水沟防水处理项目**

报价单位名称：\*\*\*有限公司

日期： 年 月 日

附件：

报价函

致：威海国际商务大厦有限公司

1. 我方已仔细研究了威海国际商务大厦A厅彩钢瓦喷漆、水沟防水处理项目相关内容，愿意以人民币（大写） （￥ 元）作为投标总报价，提供增值税 发票，税率为 %。

2.如中标，我方报价文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按询价公告及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

3.我方在此声明，所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4.联系人及联系电话：

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代理人：

日 期： 年 月 日

附件：

报价明细表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | **总价（元）** | **品牌** | **备注** |
| 1 | 基础清理及底漆 | ㎡ | 937 |  |  |  |  |
| 2 | 面漆 | ㎡ | 937 |  |  |  | 刷两遍 |
| 3 | 水沟防水 | ㎡ | 121 |  |  |  |  |
|  | 合计 | 大写： （小写： ） | | | | | |

注：1、以上报价包含增值税\_\_\_\_\_＿发票，发票税率为＿＿%

报价单位(盖章):

法定代表人或被授权人签字：

时间：

附件：

营业执照副本复印件

（加盖公章）

附件：

法人授权委托书

本授权书声明：注册于 (省市地区的名称) 的 (公司名称) 的 (法人代表姓名、职务) ，代表本公司授权 (被授权人的姓名、职务)为本公司的合法代理人，参加威海国际商务大厦有限公司“威海国际商务大厦A厅彩钢瓦喷漆、水沟防水处理”项目，以本公司名义处理一切与之有关的事宜。

如果本公司在此次采购活动中成交，被授权人有权代表本公司签署采购合同。

本授权书于 年 月 日法定代表人签字或盖章并由被授权人签字、单位盖章生效，特此声明。

被授权人无转委托权。

法定代表人签字：

被授权人签字：

报价单位（盖章）:

|  |  |
| --- | --- |
| （被授权人身份证复印件正面） | （被授权人身份证复印件反面） |

附件

**无违法犯罪经营承诺函**

**（格式自拟)**